## 清单
惠阳区第二人民医院污水处理设备采购项目 品牌、技术参数及分项报价的配置清单
编号 | 名 称 | 设备技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 工艺设备材料部分
1 | 集水池提升泵 |  |  | 台 | 2
2 | 调节池提升泵 |  |  | 台 | 4
3 | 污泥回流泵 |  |  | 台 | 4
4 | 清水池提升泵 |  |  | 台 | 2
5 | 加药泵 |  |  | 台 | 8
6 | 螺杆泵 |  |  | 台 | 1
7 | 事故应急池提升泵 |  |  | 台 | 2
8 | 预处理药剂泵 |  |  | 台 | 2
9 | 预处理药剂泵 |  |  | 台 | 2
10 | 预处理提升池提升泵 |  |  | 台 | 4
11 | 预处理应急池提升泵 |  |  | 台 | 2
12 | 机械格栅 |  |  | 台 | 1
13 | 人工格栅 |  |  | 个 | 1
14 | 格栅机密封罩 |  |  | 个 | 1
15 | 罗茨风机 |  |  | 台 | 4
16 | 风机房轴流风机 |  |  | 台 | 2
17 | 离心风机1 |  |  | 台 | 1
18 | 废气净化器 |  |  | 套 | 1
19 | 加药罐 |  |  | 个 | 5
20 | 收水堰板 |  |  | 组 | 2
21 | 生化池、酸化池填料 |  |  | M3 | 200
22 | 沉淀池填料 |  |  | M3 | 50
23 | 生化池、酸化池支架 |  |  | 吨 | 6
24 | 沉淀池支架 |  |  | 吨 | 5
25 | 曝气盘 |  |  | 个 | 200
26 | 板框压滤机 |  |  | 台 | 1
27 | 溶气罐 |  |  | 台 | 1
28 | 空压机 |  |  | 台 | 1
29 | 紫外线杀菌器 |  |  | 台 | 1
30 | 离心风机2 |  |  | 台 | 1
31 | 轴流风机 |  |  | 台 | 6
32 | 导流挡板 |  |  | 个 | 2
33 | 预处理提升池格栅篮 |  |  | 个 | 1
34 | 静态混合器 |  |  | 个 | 1
35 | 消声风管 |  |  | 组 | 2
36 | 控制室空调 |  |  | 台 | 1
37 | 仪表间空调 |  |  | 台 | 1
38 | 采样桶 |  |  | 个 | 1
39 | 加药罐 |  |  | 个 | 4
40 | 换气扇 |  |  | 个 | 2
41 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1
42 | 安装配件 |  |  | 批 | 1
二 | 电气设备材料部分
1 | 变频器 |  |  | 个 | 4
2 | 变频器 |  |  | 个 | 5
3 | pH计量计 |  |  | 个 | 3
4 | 在线监测流量计 |  |  | 个 | 3
5 | 在线监测流量计 |  |  | 个 | 1
6 | 超声波液位计 |  |  | 个 | 10
7 | 超声波液位计 |  |  | 个 | 5
8 | 浮球液位计 |  |  | 个 | 5
9 | 浮球液位计 |  |  | 个 | 3
10 | PLC编程组态及基础软件 |  |  | 套 | 1
11 | PLC控制器 |  |  | 套 | 1
12 | 数字量输入、输出 |  |  | 套 | 3
13 | 数字量输入模块 |  |  | 套 | 1
14 | 模拟量输入模块 |  |  | 套 | 3
15 | 模块 |  |  | 个 | 1
16 | 低压开关柜 |  |  | 个 | 2
17 | 控制电柜 |  |  | 个 | 1
18 | 工控机 |  |  | 台 | 2
19 | 显示屏 |  |  | 台 | 2
20 | 开发应用软件 |  |  | 套 | 1
21 | 仪表保护箱 |  |  | 个 | 21
22 | 电脑桌椅 |  |  | 套 | 1
23 | COD在线监测 |  |  | 套 | 1
24 | 余氯在线监测 |  |  | 个 | 2
25 | 溶解氧在线监测 |  |  | 个 | 2
26 | 红外摄像头 |  |  | 个 | 6
27 | 网络硬盘录像机 |  |  | 台 | 1
28 | 交换机 |  |  | 台 | 1
29 | 电力电缆 |  |  | m | 50
30 | 电力电缆 |  |  | m | 30
31 | 电力电缆 |  |  | m | 600
32 | 电力电缆 |  |  | m | 1500
33 | 电力电缆 |  |  | m | 1500
34 | 信号电缆 |  |  | m | 1500
35 | 控制电缆 |  |  | m | 450
36 | 电缆桥架 |  |  | m | 60
37 | 电缆保护管 |  |  | m | 300
38 | 电缆保护管 |  |  | m | 600
39 | 管道支架 |  |  | T | 8